## REANIMATION
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
Hôpital Med VI | Respirateur de réa | Drager | Savina | ARTL-0149 | Medicar | 235 |  |  | NF | 82/26/2002/2 | 14674 | 2003-12-29 | DEM
| Respirateur leger | Taema | Osiris | D1002 | Air liquide | 169 |  |  | NF |  |  | 2004-04-20 | DEM
| Moniteur cardiaque | New tech | PM 8100 | 03074C5E-153; 03074C5E-212 | Médicar | 237/1 237/3 |  | 2006-07-07 | NF | 82/26/2002/2 | 14431 | 2004-04-08 | DEM
| Electrocardiographe | cardioline | DELTA1PLUS | MDL1022572 |  | 199/1 |  |  | NF
| Moniteur | mindray | MEC-1000 | AQ9B131829 | Metec | 514/1 |  |  | NF
| Nutripompe | Vial médical | Alaska | 18602804 | Claes | 4745 |  |  | NF
| Pousse seringues | Foures | Phoenix | 031015-03 | DELTATEC | 206 | 12930 |  | NF | 90/26/2002/2 | 040531-3
| Aspirateur | CAMI | HOSPIVAC | 1111 |  | 240/1 |  | 2006 | NF
| Microdiffuseur electrothemique | FAGESA |  | N/20126 |  | 176 |  |  | NF
| COUVEUSE | Drager | C2000 | RA14794 |  | 316/2 |  |  | NF
| tensiomètre électrique | SEINEX | SE-701 | BP010563A |  | 242/2 |  |  | NF
| Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1103 | Medicar | 240/3 |  |  | NF

## BO
SERVICE | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
BLOC OPERATOIRE | Defibrillateur avec cardioscope et imprimente intégré | Metrax | Premedic defimonotor ECo1 | 2571 | Medicar | 236 |  | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14674 | 2003-12-29 | DEM
| Eclairage opératoire mobile | Famed Lodz | BHS302 | 30280 | Top distribution | 264 |  | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14674 | 2004-02-10 | DEM
| Bistouri électrique | Alsa | 350MCD Excell | 18602804 | Claes | 198 |  | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14674 | 2004-03-31 | DEM
| Bistouri électrique | Meditom | DT-3P4090058 | 9005B | Metec | 244 |  | 2006-07-07 | moyen |  | 1885 | 2006-07-07
| Eclairage opératoire mobile sans secours | Berchtold | Chromophare D530 plus | 5930060-K14745 | Medicar | 234/1 | 37200 | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14430 | 2004-04-08 | DEM
| Eclairage opératoire mobile sans secours | Berchtold | Chromophare D530 plus | 5930060-K14742 | Medicar | 234/2 | 37200 | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14430 | 2004-04-08 | DEM
| Eclairage opératoire avec satellite et secours | Berchtold | Chromophare D650/D530 plus | 6016060-L13468 | Medicar | 4750/1 | 146650 | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14429 | 2004-04-08 | DEM
| Eclairage opératoire avec satellite et secours | Berchtold | Chromophare D650/D530 plus | 5916060-L14877 | Medicar | 4750/2 | 146650 | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14429 | 2004-04-08 | DEM
| Capnographe |  |  |  | paranord | 575 |  | 2010 | moyen |  |  |  | Budget HôpMed VI
| Appareil d'anesthésie+ capnographe | Taema/nonin | Clarys 2000/9847/ | C1229/03579 | Air liquide | 168/1 |  | 2006-07-10 | moyen |  |  | 2004-04-20 | DEM
| Appareil d'anesthésie+ capnographe | Taema/nonin | Clarys 2000/9847/ | C1217/03393 | Air liquide | 168/2 |  | 2006-07-10 | moyen |  |  | 2004-04-20 | DEM
| Table d'opération pour chirurgie orthopidique | Medifa | MOT6000 | 11018 | metec | 241 |  | 2006-07-07 | mauvais |  | 1885 | 2006-07-07 |  | en panne
BLOC OPERATOIRE | Table d'opération pour chirurgie générale | Trumpf | Merkur 3 | 4900325 | Médicar | 223 |  | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14428 | 2004-04-08 | DEM
| colonne de coeliochirurgie | Stayrker |  |  | Claes | 420 |  | 2009-06-05 | BON | 119/24/2008/2 | 0 90108 | 2009-06-05 | DEM
| Lavabo aseptique 1 poste à filtres | EDRA LEDICAL | PC 3000 | 1451-04 | Carrefour | 171/1 | 25000 | 2006-07-07 | moyen | 87/26/2002/2 | 5757 | 2004-05-20 | DEM
| Lavabo aseptique 1 poste à filtres | EDRA LEDICAL | PC 3000 | 1413-04 | Carrefour | 171/2 | 25000 | 2006-07-07 | moyen | 87/26/2002/2 | 5757 | 2004-05-20 | DEM
| Brumisateur de désinfection | Fagesa | microtermic | 23152 | Eramedic | 221 |  | 2006-07-07 | REFORME | 86/26/2002/2 | 67982 |  | DEM | en panne
| Bloc de stérilisation (Autoclave horizontal double face) | CISA | 4122/2P/E/TS/SV | 9227 | Carrefour | 170 |  | 2006-07-07 | moyen | 87/26/2002/2 | 5757
| Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1102 | Medicar | 240/1 |  | 2006-07-07 | moyen |  | 1246 | 2005-05-05
| Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1108 | Medicar | 240/2 |  | 2006-07-07 | moyen |  | 1246 | 2005-05-05
| Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1112 | Medicar | 240/3 |  | 2006-07-07 | moyen |  | 1246 | 2005-05-05
| Aspirateur Electrique | SMIC | Lx840D |  |  |  |  | 2006-07-07 | moyen
| Aspirateur Electrique | SMIC | Lx840D |  |  |  |  | 2006-07-07 | MOYEN
| Brumisateur de désinfection | ANIOS | 505CM | D5C |  | 1215 |  |  | NF | AO 12/2010 | 235698-3265 |  | CHP
| Moniteur cardiaque | New tech | PM 8100 | 03074C5E-247; 0 3074C5E-245 | Médicar | 237/2 237/4 |  | 2006-07-07 | moyen | 82/26/2002/2 | 14431 | 2004-04-08 | DEM
| table chauffante | fisher-paykel | IW920AEU | 0 31208881076 |  | 201/1 |  |  | MOYEN
| tensiomètre électrique | SEINEX | SE-701 | BP020183A |  | 242/2 |  |  | moyen
| Bistouri électrique |  |  | E2372MO10102008 |  | 440 |  |  | moyen |  |  |  | don CS charf

## IMAGERIE
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
Hôpital Med VI | amplificateur de brillance | Philips | BV LIBRA | 153 | Philips | 4732 | 460347.8 | 2006-07-06 | NF | 93/26/2002/2 | 4607 | 2004-03-03 | DEM
| Radio mobile | Italray | Compact 100 | 009/03/0022 | Eramedic | 1399 |  | 2006-07-11 | NF | 86/26/2002/2 | 67982 | 2004-03-13 | DEM | transféré à l'hop Med V
| Table standard | Control'X | Conrad 650 | 1528 | T2S | 196 |  | 2006-07-12 | Moyen |  |  | 2006-07-11
| Table standard | apelem | Camargue | AM834H1IM |  | 197 |  | 2006-07-12 | Moyen |  |  | 2006-07-12 |  | khmisset
| Machine à développer | FUJIFILM | FPM 3800AD | 52731411 | T2S | 4751 | 115333.33 | 2006-07-10 | Moyen | 94/26/2002/2 | 400132 | 2004-04-16
| Echographe | Medison | SONOACE5500 | A39003440 | Top distribution | 265 |  | 2006-07-10 | Moyen |  |  | 2004-02-10
| Echographe | medison | 8000EX | A62505300001514 |  | 4726 | 158000 | 2006-07-07 | Moyen | 85/26/2002/2 | 7480 | 2004-02-10
| Echodopler | MINDRAY | DC-6 | MG-9B100976 |  | 524 |  | 2006-07-19 | Moyen |  |  | 2006-07-19

## LABORATOIRE
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inv | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
Hôpital Med VI | Automate d'hématologie à 8 paramètres | ABX | Micros 60 | 3110173862 | Hemolab | 230 |  |  | Moyen | 96/26/2002/2 | LOO122/04HL | 2004-02-17 | DEM
| Spectrophotomètre | Secomam | Basic | 994 | Hemolab | 231/2 |  |  | Moyen | 96/26/2002/2 | LOO122/04HL
| Photomètre à flamme | GDV | DV704 | F60368 | Eramedic | 223 |  |  | Moyen | 86/26/2002/2 | 67982 | 2004-03-13 | DEM
| Agitateur de kline | GEMMY | VRN-360 | 312087 | DELTATEC | 208 | 2990 | 2006-07-11 | NF | 90/26/2002/2 | 040531-3 | 2004-03-24 | DEM
| Agitateur vortex | GEMMY | VM-300 | 312017 | DELTATEC | 209 | 1605 | 2006-07-11 | NF | 90/26/2002/2 | 040531-4 | 2004-03-24 | DEM
| Bain marie Thermostate | GEMMY | YCW-03S | 312063 | DELTATEC | 210 | 6730 | 2006-07-11 | NF | 90/26/2002/2 | 040531-5 | 2004-03-24 | DEM
| Bain marie de sérologie | Jouan | PBX 18 | 30311274 | Mabiotech | 232 | 8350 |  | BON | 99/26/2002/2 | 040407/10 | 2004-04-07 | DEM
| appareil à eau distillée | Nüve | NS104 | 01-0366 | Reacting | 253 | 9000 | 2006-07-10 | Moyen | 88/26/2002/2 | 0 278 | 2004-05-29 | DEM
| Autoclave automatique de table *2 | Nüve | OT032 | 02-0193 | Reacting | 251/1/2 | 29560 | 2006-07-10 |  | 88/26/2002/2 | 0 278 | 2004-05-19 | DEM | EN PANNE
| Agitateur rotatif pour tube d'hematologie | CARTEAU ET OTS | SB1 | R000 100290 | Reacting | 255 | 5000 | 2006-07-10 | NF | 88/26/2002/2 | 0 278 | 2004-05-19 | DEM
| Etuve bactériologique | Nüve | EN500 | 51859 | Reacting | 252 | 9424 | 2006-07-10 | Moyen | 88/26/2002/2 | 0 278 | 2004-05-19 | DEM
| Microcentrifugeuse pour hématocrète | Nüve | HN075 | 01-0635 | Reacting | 254 | 6000 | 2006-07-10 | NF | 88/26/2002/2 | 0 278 | 2004-05-19 | DEM
| centrifugeuse de paillasse à retor étoile | digisystem | DSC 1512 SHD | 405016 | DELTATEC | 207 | 17200 |  | Moyen | 90/26/2002/2 | 041755-3 | 2004-06-10 | DEM
| Agitateur | Bioblock | 49037 | 27579 | SEHL | 5252 | 14270 | 2006-04-05 | Moyen
| Autoclave vertical | Sterilmatic-dry | AE-110 DRY RAYPA | 18427 | SEHL | 257 | 67650 | 2006-05-03 | Moyen | 97/26/2002/2 | 24668 | 2004-06-02 | DEM
| Microscope | Zuzi |  | A72119 | Sysmedic | 261 | 9240 |  | Moyen
| Lecteur d'hématologie | Bayer | DCA200 | 503C216680 |  | 304 |  |  | NF
| Analyseur d'hématologie | Diatrom | abacus | 310194 |  | 1216 |  |  | Moyen | AO 12/2010 | 235698-3265 |  | CHP
| Agitateur va et vien Khane | Bioblock | 49037 | 27579 | SEHL | 258 | 14270 | 2005-04-05 | NF | 35/05/2002/2 | 0 24914 | 2004-05-20 | DEM
| lecteur de chimie urinaire | Bayer | Clint EK 50 | 6510A171242 |  | 302 |  |  | NF
| lecteur d'urinaires | Roche | URILUX S | MX09210373 |  | 303 |  |  | NF
| Agitateur | GDV | DV71226 | 300041 |  |  |  |  | NF

## MATERNITE
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
Hôpital Med VI | Berceau chauffant pour nouveau-né | FAGESA | MTE51 |  | claes | 201 |  |  | MOYEN |  |  | 2006-07-19
| Table de réanimation pour nouveau né | ENFANT RADIANT WARMER | MKN-93A | 0 393883 | Metec | 243 |  |  | REFORLE |  | 1885 | 2006-07-07 |  | A REFORMER
| Pousse seringues | GFIII |  | 07G038-19 | Paranord | 576 |  |  | NF
| Autoclave de table | CBM | IGEA 2420 | 535 | Claes | 203/1 |  |  | moyen |  |  | 2006-07-19
| Autoclave de table | CBM | IGEA 2420 | 2812 | Claes | 203/4 |  |  | moyen |  |  | 2006-07-19
| cardiotochographe | Bionet | FC 700 | 400075 | cybernetic |  |  |  | MAUVAIS |  |  | 2006-07-03
| moniteur Fœtal | Edan | CADENCE II | CAD II 20209B7330BBF | Metec | 516 | 15625 |  | MAUVAIS | 65/11/2009/2 | 21783 | 2010-02-16
| detrecteur de pouls fœtal | Edan | SONOTRAX BASIC | 5TAB09B64560 | Metec | 517 | 1375 |  | MAUVAIS | 65/11/2009/2 | 21783 | 2010-02-16
| detrecteur de pouls fœtal | Biosys | IFD 100 | GE5020 | Carrefour | 188 |  |  | MAUVAIS |  |  |  |  | en panne
| ventouse | GHAH | LX 840D | IMI 033 | Medicar | 645/1 |  |  | moyn
| Lampe d'examen sur pied | Berchtold | D300 | M21961 M21964 |  | 239/1 239/2 |  |  | moyn
| Aspirateur | CAMI | HOSPIVAC 350 | 1112 |  | 240/3 |  |  | NF
| ECHOGRAPHE PORTABLE SUR CHARIOT | MINDRAY | DP-6600 | BE-07104999 |  | 651 |  |  | moyen | 2010 |  |  | don
| Aspirateur | GHAH | YX980D |  | MEDEXEL | 525/1 |  |  | MOYEN | 61/11/2009/2 | 100216 |  | DEM

## CONSULTATION
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
H.MedVI | Autoclave de table | CBM |  | 517 | Claes | 71/1 |  |  | OBSOLETE |  |  | 2006-07-19 |  | REFORMER
| Autoclave de table | CBM |  | 526 | Claes | 71/2 |  |  | OBSOLETE |  |  | 2006-07-19 |  | REFORMER
| Autoclave de table | CBM |  | 549 | Claes | 203 | [5 empty] | 2006-07-19
| Autoclave de table | CBM |  | 661 | Claes | 203 | [5 empty] | 2006-07-19
| Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1102 | Medicar | 5326/2 |  |  | MAUVAIS
| Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1108 | Medicar | 5326/4
| Aspirateur Electrique | GEMMY | SU 305 | 9617 |  | 76
| SOURCE LUMIERE | HEINe | HK 700 | 1267983 | Echomed |  |  |  | MOYEN
| ventouse | Fazzini | F60 | 40107 | Paranord | 556
| ventouse | Fazzini |  |  | Eramedic | 5234
| Oeso gastro Fibroscope | pentax | FG29W | A113400 | Echomed | 518 | 90833 |  | moyen | DEVIS N° 2009/10/51/GM |  |  | CHP HMedVI
| Genérateur de lumière froide | pentax | LH150 PC | EB018511 | Echomed | 519 | 13166 |  | moyen | DEVIS N° 2009/10/51/GM
| Lampe d'examen sur pied | Berchtold | D300 | M21962 | medicar | 239/2 |  |  | moyen
| Nébuliseur | SYSTAM SYSTEM assistance | LS 2000 | DD054304 | Carrefour | 4929 | 7000 | 2006-07-07 | moyen | 87/26/2002/2 | 5757 | 2004-05-20 | DEM
| HYSTEROSCOPE | OPTOMIC | 38763242 | 660676 |  |  |  | 2010-09-28 | moyen | 132/29/2009/2 | 0130/10 | 2010-07-14
| source de lumiere halogene | FIBROLUX 250 |  | 3017726 |  |  |  |  | moyen
| HYSTEROSCOPE moniteur | PHILIPS | IP21 | AN000723000118 |  |  |  |  | moyen
|  | FIBROLUX 150 |  | 34129942 |  |  |  |  | moyen

## UD
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
H.Med VI | fauteuil dentaire | ANTHOS | A5 CONTINENTAL | 71AD0776 | sipromed | 301 |  | 2007 | moyen
| Amalgamateur | Degudent | DENTOMAT COMPACT | 9725808 |  | 398 |  |  | moyen
| détartreur | [7 empty] | moyen
| appareil d'asipration | [7 empty] | moyen
| compresseur | FIAS | 1690010000 | 720606277 |  |  |  |  | moyen
| lampe à photopolymériser | Dentamerica | litex 680 | 6846344 |  | 399 |  |  | moyen

## URG
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
H.Med VI | AUTOCLAVE | CBM | IGEA | 2812 |  | 203/1 |  |  | MOYEN
| DEFIBRILLATEUR | METRAX | PEMEDIC DEFI-B | 71144024010 |  |  |  |  | MOYEN
| MONITEUR | MINDRAY | MEC-1000 | AQ-9B131881 AQ-9B131829 AQ-9B131860 |  | 514/1 514/2 514/3 |  | 2010-02-16 | MOYEN | 65/11/2009/2 | 21982 | 2010-02-16 | DEM
| POUSSE SERINGUE | VIAL MEDCAL | PROGRAMM 1 | 13954525 |  | 200/1 |  |  | MOYEN
| ECLAIRAGE MOBILE | RIMSA | TRIS PI | 11897 |  | 555 |  |  | MOYEN
| ECLAIRAGE MOBILE | BERCHTOLD | D300 | M21963 M21964 | MEDICAR | 239/3 239/4 |  |  | MOYEN
| ELECTROCARDIOGRAPHE | CARDIOLINE | DELTA1PLUS | MDL1022576 |  | 199/2 |  |  | MOYEN
| autoclave automatique de table | HANSUNG | HTA 50V | 57603050 | SCRIM | 1537 |  | 2012-07-23 | BON | 119/36/2011/2 | BLR2000723

## STOCK
formation sanitaire | Désignation | Marque | Modèle | N° série | Société | N° d'inventaire | valeur acquisition | date de mise en service | Etat de l'appareil | N° du marché | N° du bon de livraison | date de livraison | Acquisition | Observations
H MedVI | Aspirateur Electrique | Cami | Hospivac 350 | 1101 | Medicar | 240/1 |  |  | NF |  |  | 2005-05-05
| Aspirateur Electrique*2 | SMIC | YX980D |  |  | 525/3; 525/4 |  |  | NF | 61/11/2009/2 | 100216
| Aspirateur Electrique | SMIC | LX840D |  |  | 644/2 |  |  | NF
| moniteur | MINDRAY | VS800 | BY-9B115927 BY-9B115924 |  | 513/1 513/2 |  | 2010-02-16 | NF | 65/11/2009/2 | 21982 | 2010-02-16
| COUVEUSE | drager | C2000 | RA14721 |  | 316/1 |  |  | NF
| COUVEUSE | drager | caleo | ARTM 0023 |  | 238 |  |  | NF
| table chauffante | OLIDEF CZ | MATRIX | 10A38 10A37 |  | 645/1 645/2 |  | 2010-04-30 | NF | 65/11/2009/2 | 22584 | 2010-04-30
| couveuse | drager | C2000 | 14784 |  | 316/ 2 | [5 empty] | 2006-07-19 |  | à l'H. MedV à titre de prêt